Uwagi dla Wykonawców!!!

Wyjaśnienia Zamawiającego do dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego Bachorze nr 3.

W niektórych tytułach dokumentacji pojawia się zapis Bachorze nr 11 jest to stara numeracja - dotyczy Bachorza nr 3.

Zakres robót w stosunku do przedstawionej dokumentacji nie obejmuje:

- podwyższenia ścian parteru o 34 cm,

- wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- wykonania tynków wewnętrznych i malowania wewnętrznego ścian.

Należy zamontować:

- nowe dwa kotły c.o. opalane na biomasę (o mocy 15 kW każdy) z pełną automatyką,

- kolektor słoneczny do podgrzewania wody o mocy 4 kW , powierzchni 5 m2 oraz dwa zbiorniki na wodę o pojemności 300 l każdy z podwójną wężownicą,

- koty oraz zbiorniki ciepłej wody należy wpiąć w istniejącą instalację c.o. i ciepłej wody użytkowej (w budynku są dwa mieszkania).