Uwagi dla Wykonawców!!!

Wyjaśnienia Zamawiającego do dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego Bachorze nr 5.

Zakres robót w stosunku do przedstawionej dokumentacji nie obejmuje:

- wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Należy zamontować:

- jeden nowy kocioł c.o. opalany na biomasę (o mocy 28 kW) z pełną automatyką,

- kolektor słoneczny do podgrzewania wody o mocy 4 kW, powierzchni 5 m2 oraz zbiornik na wodę o pojemności 300 l z podwójną wężownicą,

- kocioł oraz zbiornik ciepłej wody należy wpiąć w istniejącą instalację c.o. i ciepłej wody użytkowej.